Mastech MS8202 цифровой  мультиметр

измеряет величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения,частоты, сопротивления, ёмкости конденсаторов.

С помощью мультиметра MS8202 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи.

Результаты измерений выводятся на цифровой  ЖК-дисплей, имеющий графическую шкалу. Разрядность шкалы мультиметра  3260 отсчетов.

Параметры

MS8202

Постоянное напряжение

326мВ/ 3.26В/ 32.6В/ 326В/600В

Переменное напряжение

3.26В/ 32.6В/ 326В/600В

Постоянный ток

32.6мА/ 326мА

Переменный ток

32.6мА/ 326мА

Сопротивление

326 Ом/ 3.26КОм/ 32.6КОм/ 326КОм/ 3.26МОм/ 32.6МОм

Дополнительные функции мультиметра Mastech MS8202

Прозвонка соединений

Диодный тест

Удержание показаний DATA HOLD

Графическая шкала

Встроенный фонарик

Самовосстанавливающийся предохранитель